ЗМІСТ

Update field in Word.

- Розрахунок масової повітропроникності огороджувальної конструкції. Цегляна стіна з мінеральною ватою.

Розрахунок масової повітропроникності виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013.

  - Вихідні дані

|  | H=10м hi=3м | (1) |
| --- | --- | --- |

  - Визначаємо питому вагу зовнішнього повітря γ_з згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (4).

|  | γз=3463273+tз=3463273+−22=13.797 Нм3 | (2) |
| --- | --- | --- |

де tз - температура зовнішнього повітря, див. п. 1.

  - Визначаємо питому вагу внутрішнього повітря γ_в згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (5).

|  | γв=3463273+tв=3463273+20=11.819 Нм3 | (3) |
| --- | --- | --- |

де tв - температура внутрішнього повітря, див. п. 1.

  - Коефіцієнт β_v приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 2, як для місцевості типу Б при висоті будівлі H=10.00 м.  Тип місцевості Б прийнято для міських територій, лісових масивів та інших місцевостей, рівномірно вкритих перешкодами заввишки понад 10 м.

|  | βv=0.65 | (4) |
| --- | --- | --- |

  - Максимальну із середніх швидкостей вітру v приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, до формули (3), за даними таблиці 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27. Для м. Київ повторюваність 16 % і більше мають напрями: північ, захід, північний захід. Найбільша середня швидкість серед цих напрямів відповідає напрямку/напрямкам північ і становить 2.70 м/с.

|  | v=2.7мс | (5) |
| --- | --- | --- |

  - Розрахункову різницю тисків повітря на зовнішній та внутрішній поверхнях огороджувальної конструкції визначаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (3).

|  | Δp=H−hiγз−γв+0.03γзv2βv=10−3·13.797−11.819+0.03·13.797·2.72·0.65=15.805 Па | (6) |
| --- | --- | --- |

де H - висота будівлі для розрахунку повітропроникності, див. п. 1; hi - висота верхньої межі елемента огороджувальної конструкції, див. п. 1; γз - питома вага зовнішнього повітря, див. п. 1.2; γв - питома вага внутрішнього повітря, див. п. 1.3; v, див. п. 1; βv - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1.

  - Визначимо характеристики кожного шару конструкції

    - Для шару 1 "Розчин складний (пісок, вапно, цемент)" значення базової різниці тисків Δp0_1, повітропроникності при базовій різниці тисків G_1_Δp0 та показника степеня n_1 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка вапняна по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.02 м.

|  | Δp01=10Па G1Δp0=0.07кгм2·год n1=0.8 | (7) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність шару 1 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).

|  | G1Δp=G1Δp0ΔpΔp01n1=0.07·15.805100.8=0.101 кгм2·год | (8) |
| --- | --- | --- |

де G1 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - розрахункова різниця тисків на поверхнях огороджувальної конструкції, див. п. 1.6; Δp01 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n1 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.

    - Для шару 2 "Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3" значення базової різниці тисків Δp0_2, повітропроникності при базовій різниці тисків G_2_Δp0 та показника степеня n_2 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Цегляне мурування із повнотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглину та більше" при товщині шару 0.38 м.

|  | Δp02=10Па G2Δp0=0.56кгм2·год n2=0.8 | (9) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність шару 2 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).

|  | G2Δp=G2Δp0ΔpΔp02n2=0.56·15.805100.8=0.808 кгм2·год | (10) |
| --- | --- | --- |

де G2 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp02 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n2 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.

    - Для шару 3 "Розчин цементно-піщаний" значення базової різниці тисків Δp0_3, повітропроникності при базовій різниці тисків G_3_Δp0 та показника степеня n_3 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.01 м.

|  | Δp03=10Па G3Δp0=0.027кгм2·год n3=0.8 | (11) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність шару 3 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).

|  | G3Δp=G3Δp0ΔpΔp03n3=0.027·15.805100.8=0.03894 кгм2·год | (12) |
| --- | --- | --- |

де G3 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp03 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n3 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.

    - Для шару 4 "Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3" значення базової різниці тисків Δp0_4, повітропроникності при базовій різниці тисків G_4_Δp0 та показника степеня n_4 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Плити мінераловатні жорсткі" при товщині шару 0.18 м.

|  | Δp04=10Па G4Δp0=5кгм2·год n4=1.5 | (13) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність шару 4 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).

|  | G4Δp=G4Δp0ΔpΔp04n4=5·15.805101.5=9.935 кгм2·год | (14) |
| --- | --- | --- |

де G4 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp04 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n4 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.

    - Для шару 5 "Розчин цементно-піщаний" значення базової різниці тисків Δp0_5, повітропроникності при базовій різниці тисків G_5_Δp0 та показника степеня n_5 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.01 м.

|  | Δp05=10Па G5Δp0=0.027кгм2·год n5=0.8 | (15) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність шару 5 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).

|  | G5Δp=G5Δp0ΔpΔp05n5=0.027·15.805100.8=0.03894 кгм2·год | (16) |
| --- | --- | --- |

де G5 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp05 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n5 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.

  - Оскільки конструкція має два або більше увімкнених у розрахунку шарів, її розглядаємо як багатошарову огороджувальну конструкцію з послідовним розміщенням шарів згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, рисунок 1Б. Повітропроникність такої конструкції визначаємо згідно з п. 5.2, формула (6).

|  | Gk=1G1Δp+1G2Δp+1G3Δp+1G4Δp+1G5Δp−1=10.101+10.808+10.03894+19.935+10.03894−1=0.01597 кгм2·год | (17) |
| --- | --- | --- |

де G1 Δp, G2 Δp, G3 Δp, G4 Δp, G5 Δp - повітропроникність шару за розрахункової різниці тисків, див. п. 1.7.2, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.8, 1.7.10.

  - Допустиму повітропроникність G_n приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, таблиця 1, як для непрозорої огороджувальної конструкції та будівлі типу - одноквартирний будинок.

|  | Gn=0.4кгм2·год | (18) |
| --- | --- | --- |

  - Перевірку повітропроникності огороджувальної конструкції виконуємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, формула (1).

Gk=0.02кгм2·год < Gn=0.4кгм2·год

  - Умова повітропроникності огороджувальної конструкції згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, формула (1) - виконується.