ЗМІСТ

Update field in Word.

- Перевірка температури внутрішньої повехні конструкції на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2021.

  - Розрахунок термічного опору. Цегляна стіна з мінеральною ватою.

Визначимо термічний опір фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ 9191:2022.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

    - Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:

|  | hsi=8.7Втм2·К hse=23Втм2·К | (1) |
| --- | --- | --- |

    - Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:

|  | Rs=1hsi+d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4+d5λр5+1hse=18.7+0.020.87+0.380.81+0.010.93+0.180.05+0.0050.93+123=4.267 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де hsi, hse, див. п. 1; d1, d2, d3, d4, d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1, 1, 1, 1, 1; λр1, λр2, λр3, λр4, λр5 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1, 1, 1, 1, 1.

    - Визначення розподілу температури в товщині конструкції згідно з формулою (5) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | R1=d1λр1=0.020.87=0.02299 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (2).

|  | R2=d1λр1+d2λр2=0.020.87+0.380.81=0.4921 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d1..d2, λр1..λр2 - те саме, що у формулі (2).

|  | R3=d1λр1+d2λр2+d3λр3=0.020.87+0.380.81+0.010.93=0.503 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d1..d3, λр1..λр3 - те саме, що у формулі (2).

|  | R4=d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4=0.020.87+0.380.81+0.010.93+0.180.05=4.103 м2·KВт | (6) |
| --- | --- | --- |

де d1..d4, λр1..λр4 - те саме, що у формулі (2).

|  | R5=d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4+d5λр5=0.020.87+0.380.81+0.010.93+0.180.05+0.0050.93=4.108 м2·KВт | (7) |
| --- | --- | --- |

де d1..d5, λр1..λр5 - те саме, що у формулі (2).

θext=−22°С;

    - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−−224.267·18.7=18.869 °C | (8) |
| --- | --- | --- |

де θint - температура внутрішнього повітря, див. п. 1; θext - температура зовнішнього повітря, див. п. 1; Rs - загальний опір теплопередачі конструкції, див. п. 1.1.5; hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−−224.267·18.7+0.02299=18.642 °C | (9) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R1, див. п. 1.1.6.

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−−224.267·18.7+0.4921=14.024 °C | (10) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R2, див. п. 1.1.6.

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−−224.267·18.7+0.503=13.918 °C | (11) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R3, див. п. 1.1.6.

|  | θ4=θint−θint−θextRs1hsi+R4=20−20−−224.267·18.7+4.103=−21.519 °C | (12) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R4, див. п. 1.1.6.

|  | θ5=θint−θint−θextRs1hsi+R5=20−20−−224.267·18.7+4.108=−21.572 °C | (13) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R5, див. п. 1.1.6.

Рисунок 1.2. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції ( з заданими вручну характеристиками).

Графік розподілу температур див. рис. 1.2

Температурний перепад між температурою внутрішнього повітря та приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції:

|  | Δθintsi=θint−θ0=20−18.869=1.131 °C | (14) |
| --- | --- | --- |

де θint - те саме, що у формулі (8); θ0 - температура на внутрішній поверхні конструкції, див. п. 1.1.7.

    - Температуру точки роси визначаємо за умов, коли температура повітря θ_int дорівнює 20 °С, а відносна вологість становить 55%.

θD=237.7·17.27·θint237.7+θint+lnφint10017.27−17.27·θint237.7+θint+lnφint100=10.68°С

    - Визначення допустимого значення різниці між температурою внутрішнього повітря та приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції визначаємо згідно з п. 5.4 ДБН В.2.6-31:2021:

|  | Δθintsimax=4°С | (15) |
| --- | --- | --- |

    - Оскільки:

Δθintsi=1.13°C < Δθintsimax=4°C

то умова (5) ДБН В.2.6-31:2021 виконується.