ЗМІСТ

Update field in Word.

- Визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги згідно з ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

  - Розрахунок показника теплозасвоєння поверхнею підлоги Перекриття над проїздом з паркетом.

Визначимо показник теплозасвоєння поверхнею підлоги згідно з ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.520 м. Кількість шарів конструкції - 6.  Шар №1 Дуб поперек волокон та товщиною 0.015 м.  Шар №2 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.040 м.  Шар №3 Залізобетон та товщиною 0.200 м.  Шар №4 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №5 Спінений пінополістирол з густиною 25 кг/м3 та товщиною 0.250 м.  Шар №6 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги

Оцінку теплозасвоєння поверхнею підлоги виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013, п.6.3.

      - Вихідні дані

При розрахунках враховуються основні шари конструкції, теплофізичні характеристики яких приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022. Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведено в таблиці:

Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Густина ρ, | Теплопровідність λ, | Коефіцієнт теплозасвоєння s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | кг/м³ | Вт/(м*K). Умови експл. А | Вт/(м²K). Умови експл. А |
| 1 | Дуб поперек волокон | 0.015 | 700 | 0.18 | 5 |
| 2 | Розчин цементно-піщаний | 0.04 | 1800 | 0.76 | 9.6 |
| 3 | Залізобетон | 0.2 | 2500 | 1.92 | 17.98 |
| 4 | Розчин цементно-піщаний | 0.01 | 1800 | 0.76 | 9.6 |
| 5 | Спінений пінополістирол ρ=25 кг/м3 | 0.25 | 25 | 0.043 | 0.34 |
| 6 | Розчин цементно-піщаний | 0.005 | 1800 | 0.76 | 9.6 |

      - Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

|  | R1=d1λ1=0.0150.18=0.0833 м2·KВт | (1) |
| --- | --- | --- |

де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.

|  | R2=d2λ2=0.040.76=0.0526 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.

|  | R3=d3λ3=0.21.92=0.1042 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.

|  | R4=d4λ4=0.010.76=0.01316 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.

|  | R5=d5λ5=0.250.043=5.814 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.

|  | R6=d6λ6=0.0050.76=0.00658 м2·KВт | (6) |
| --- | --- | --- |

де d6 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ6, див. п. 1.

      - Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | D1=R1s1=0.0833·5=0.4167 | (7) |
| --- | --- | --- |

де R1, див. п. 1.1.2.2; s1, див. п. 1.

|  | D2=R2s2=0.0526·9.6=0.505 | (8) |
| --- | --- | --- |

де R2, див. п. 1.1.2.2; s2, див. п. 1.

|  | D3=R3s3=0.1042·17.98=1.873 | (9) |
| --- | --- | --- |

де R3, див. п. 1.1.2.2; s3, див. п. 1.

|  | D4=R4s4=0.01316·9.6=0.1263 | (10) |
| --- | --- | --- |

де R4, див. п. 1.1.2.2; s4, див. п. 1.

|  | D5=R5s5=5.814·0.34=1.977 | (11) |
| --- | --- | --- |

де R5, див. п. 1.1.2.2; s5, див. п. 1.

|  | D6=R6s6=0.00658·9.6=0.0632 | (12) |
| --- | --- | --- |

де R6, див. п. 1.1.2.2; s6, див. п. 1.

|  | D=D1+D2+D3+D4+D5+D6=0.4167+0.505+1.873+0.1263+1.977+0.0632=4.961 | (13) |
| --- | --- | --- |

де D1, D2, D3, D4, D5, D6 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3.

Теплова інерція першого шару покриття підлоги D_1 = 0.42 < 0,5. Показник теплозасвоєння визначаємо за формулами (26) та (27) п.6.3(б) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.

Сумарна теплова інерція першого шару D_1 < 0,5, а з урахуванням другого шару D_1 + D_2 ≥ 0,5. Це відповідає умові п.6.3(б) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.

Показник теплозасвоєння поверхні n-го шару Y_n визначаємо за формулою (26) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013:

|  | Y1=2R1s12+s20.5+R1s2=2·0.0833·52+9.60.5+0.0833·9.6=10.59 Втм2·°С | (14) |
| --- | --- | --- |

де R1, s1 - те саме, що у формулі (7); s2 - те саме, що у формулі (8).

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Y_п приймаємо рівним Y_1 згідно з п.6.3 ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013:

|  | Yп=Y1=10.59=10.59 Втм2·°С | (15) |
| --- | --- | --- |

де Y1 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 1.1.2.3.

      - Максимально допустиме значення показника теплозасвоєння визначаємо, як для одноквартирний будинок, згідно з табл.4 ДБН В.2.6-31:2021:

Yпmax=12Втм2·°С

      - Оскільки:

Yп=10.59Втм2·°С < Yпmax=12Втм2·°С

то умова (9) ДБН В.2.6-31:2021 - виконується.